## Sheet1
Electroscope calibration 26/9/2019
Supply voltage /V | deflection /pixel from photo
3800 | 2551
3500 | 2394
3000 | 1990
2500 | 1838
2200 | 1566
2000 | 1304
1500 | 602
1000 | 137
Flame probe experiment
|  | Needle from sphere centre (r) /cm | Needle deflection /pixels | Voltage /V | log r | log V | MODEL V
Sphere radius a /cm |  | 10 | 2199 | 3090.8278 | 1 | 3.4901 | 2980
7.45 |  | 10.5 | 2110 | 2930.9166 | 1.0212 | 3.467 | 2838.0952
|  | 11 | 1934 | 2677.4559 | 1.0414 | 3.4277 | 2709.0909
Sphere voltage V0 /V |  | 11.5 | 1783 | 2514.1252 | 1.0607 | 3.4004 | 2591.3043
4000 |  | 12 | 1715 | 2453.3675 | 1.0792 | 3.3898 | 2483.3333
|  | 12.5 | 1528 | 2315.6388 | 1.0969 | 3.3647 | 2384
|  | 13 | 1479 | 2284.5589 | 1.1139 | 3.3588 | 2292.3077
|  | 13.5 | 1322 | 2191.3609 | 1.1303 | 3.3407 | 2207.4074
|  | 14 | 1225 | 2134.1644 | 1.1461 | 3.3292 | 2128.5714
|  | 14.5 | 1067 | 2031.6677 | 1.1614 | 3.3079 | 2055.1724
|  | 15 | 1019 | 1996.4417 | 1.1761 | 3.3003 | 1986.6667
|  | 15.5 | 870 | 1868.7078 | 1.1903 | 3.2715 | 1922.5806
|  | 16 | 812 | 1809.6284 | 1.2041 | 3.2576 | 1862.5
|  | 17 | 745 | 1733.4772 | 1.2304 | 3.2389 | 1752.9412
|  | 18 | 531 | 1421.2622 | 1.2553 | 3.1527 | 1655.5556
|  | 19 | 318 | 979.2093 | 1.2788 | 2.9909 | 1568.4211
|  | 20 | 157 | 536.9069 | 1.301 | 2.7299 | 1490
Actual voltage was about 4000V